Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

«Закупка   трансформаторной подстанции и соответствующих материалов с установкой и подключением»

Лот №1

| № | Наименование товара | Количество | Максимальная цена за 1 единицу товара (цена включает доставку до мест поставки: 1. Село Торкен А.Суеркуловский айылный аймак Токтогулского района Жалал-Абадской области, согласно Графика поставки) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторная подстанция КТП 250кВа | 1 шт | Отбор поставщика будет на основании наименьшей стоимости |
| 2 | Опоры линии электропередач, бетонные | 3 шт | Отбор поставщика будет на основании наименьшей стоимости |
| 3 | Провод высоковольтный АС 50/8, 6-10 кВ | 53 кг | Отбор поставщика будет на основании наименьшей стоимости |
| 4 | Установка ТП с подключением | 1 шт | Отбор поставщика будет на основании наименьшей стоимости |

(i)  Общее описание

Трансформаторная подстанция, поставляемая в рамках настоящего контракта, должна быть новым и пригодным для длительной эксплуатации в сельской местности. Поставщик должен обеспечить соответствие предлагаемой техники требованиям законодательства Кыргызской Республики по эксплуатации товара или вступивших в силу во время подачи заявки изменений к нему. Все единицы продукции должны быть полностью оснащены нормальным стандартным оборудованием и апробированы на предмет готовности для непосредственного использования.

Описание работ,   Трансформаторной подстанции:

Основное назначение подача и распределение электрической энергии, кроме этого применяется в других сопутствующих работах.

В случае ссылки в технических спецификациях на конкретные стандарты и коды, которым должны соответствовать поставляемые и апробированные товары и материалы, применяются положения последнего текущего издания или исправленного издания соответствующих действующих стандартов и кодов, если иное четко не оговорено в Контракте. В случае упоминания национальных или относящихся к конкретному региону или стране стандартов и кодов, другие авторитетные стандарты, обеспечивающие значительную равноценность указанным стандартам и кодам, будут приемлемы.

Размеры, вес, мощность и прочие параметры, подробно описанные в этих технических спецификациях, являются желаемыми характеристиками. Будущие участники конкурса должны предоставить все спецификации по сравнимым параметрам размера, веса, мощности и т.д. единиц продукции, предлагаемых в заявке.

Руководства

Поставщик должен предоставить стандартное руководство по эксплуатации, издаваемое производителем трансформаторной подстанции. В случае если Руководство написано не на русском языке, Поставщик должен предоставить его перевод на русский язык.

Конкретные детали и технические стандарты

Технические спецификации «Трансформаторной подстанции и сопутствующих материалов»

| № п/п | Наименование материалов и оборудования | Параметры | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провод высоковольтный АС 50/8, 6-10 кВ | Алюминиевый, неизолированный одножильный провод сечением 50мм2. Срок эксплуатации-45 лет. ГОСТ 839-80 |  |
| 2 | Опоры линии электропередач, бетонные | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередач. ГОСТ 23613-79 |  |
| 3 | Трансформаторная подстанция КТП 250кВа | Одно трансформаторная подстанция киоскового типа наружной установки. ГОСТ 14695-80 (СТ СЭВ 1127-78) |  |

| Требование к дате выпуска | Не ранее 2020-2021 г. г, и должен быть новым и не находившимся в эксплуатации ранее |
| --- | --- |
| Требование к документации | Наличие полного комплекта документов: гарантийной и сервисной книжки, инструкции по эксплуатации на русском языке |

Обучение

Поставщик должен предоставить стандартное обучение, персоналу покупателя  по эксплуатации поставляемого КТП, стоимость обучения должна входить в стоимость товаров.

Гарантия на КТП  – 1 год/ 12 месяцев.

Место передачи товара:

1. село Торкен ,  А.Суеркуловский айылный аймак Токтогулского района Жалал-Абадской области.

Срок передачи и установки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

Комплект инструментов, предусмотренный заводом изготовителем. Дополнительное оборудование, не указанное в перечне, будет рассматриваться как плюс при выборе поставщика.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не проходил ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств). Все детали трансформаторного оборудования должны быть заводского качества и соответствовать техническим характеристикам оригинальных деталей техники. Не допускается замена деталей и комплектующих аналогичными деталями и товарами не выпущенными заводом изготовителем. Покупатель оставляет за собой право проведения экспертизы товара на соответствие заводским техническим характеристикам товара, деталей и комплектующих.