**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку прожекторов**

**Цель технического задания** – поставка прожекторов в рамках Проекта EGAP Metaketa V: «Активизация коллективного участия женщин в общественной жизни», реализуемого Институтом политики развития.

**Технические требования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование оборудования** | **Количество**  | **Технические характеристики** |
| Уличный консольный светодиодный прожектор тип Кобра | 66 | мощность: 150wцвет свечения: натуральный белыйнапряжение: 175-250vсрок службы: 40 000 часовтемпература света: 6400кугол рассеивания: 120уровень защиты: ip65гарантия: 12 месяцев |

**Другие условия:**

* Поставщик подтверждает соответствие требуемым техническим требованиям (в случае расхождений поставщик должен перечислить все расхождения).
* Место доставки: г. Бишкек, ул. Шевченко 114, офис ИПР.
* При заключении договора допускается увеличение/уменьшение объема поставки в пределах 20% при условии сохранения цены за единицу товара.

Подпись уполномоченного лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя и должность подписавшего лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя Поставщика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_