| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ нового полигона твердых нетоксичных отходов в Биримдикском АА Бакай-Атинского района Таласской ОБЛАСТИ |  |
| --- | --- |
| Контактная информация: | Асель Мамбетова, amambetova@dpi.kg |
| Номер проекта/мандата: | KGZ_1251.15.4.0 |
| Бюджетная линия: | 0404.1200 |
| Project/mandate name/country Название проекта/ мандат / страна | «Улучшение услуг на местном уровне», финансируемый Правительством Швейцарии, Фаза 3, Кыргызстан |
| Заказчик: | ХЕЛЬВЕТАС |
| Адрес: | ул. 7-я Линия № 65, Бишкеке 720044, Кыргызстан |
| Teл: | +996 312 214 572 |
| E-Mail: | kyrgyzstan@helvestas.org |
| Партнер по консорциуму | Институт политики развития |
| Адрес: | ул. Шевченко 114, Бишкек 720001, Кыргызстан |
| Teл | +996 312 976530 |
| E-Mail: | office@dpi.kg |
| 1. Обоснование Проект «Улучшение услуг на местном уровне», финансируемый Правительством Швейцарии, выполняется Хельветас Кыргызстан и Институтом политики развития (ИПР). В рамках третьей фазы Проект работает в шести отобранных целевых районах КР по улучшению услуг сбора, вывоза и размещения твердых коммунальных отходов. В Таласской области Проект заключил шестисторонний меморандум с Полномочным представителем Президента в области, районными государственными администрациями Таласского и Бакай-Атинского района, региональным управлением министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора и мэрией г. Талас на улучшение системы обращения отходов. В рамках данного меморандума Проект планирует поддержать разработку технико-экономического обоснования с эскизным проектом нового мусорного полигона в Биримдикском АА Бакай-Атинского района Таласской области. Полигон будет использоваться для захоронения твердых нетоксичных отходов г. Талас, всех четырех АА Бакай-Атинского района и двух АА из Таласского район (Беш-Таш, Кен-Кол). В рамках данного технического задания термин «твердые нетоксичные отходы» включает: - твердые коммунальные отходы – от хозяйственной деятельности населения – бытовые отходы (в т.ч. упаковочные), строительные от возведения новых, ремонта существующих и сноса старых зданий, отходы от отопительных устройств (зола), крупногабаритные отходы, смет с дворовых территорий и улиц, зеленые отходы, электронные – электрические отходы, - твердые нетоксичные промышленные отходы, сельскохозяйственные отходы и останки животных (только для сжигания). Место расположения нового полигона – АА Биримдик, географические координаты – 42.566035N и 71.988014E, площадь, предусмотренная для полигона – около 8 га. При необходимости она может быть увеличена. Расчетное количество твердых нетоксичных отходов в 2024 году – около 300,6 тыс. м3. Из 135,7 тыс. человек в централизованную систему сбора отходов привлечены 80,4%. В связи с этим Проект контрактует организацию или группу экспертов в сфере ТБО (далее Исполнитель) для разработки ТЭО и эскизного проекта нового полигона в соответствии с законодательством КР . 2. Цель технического задания. Цель: Разработка технико-экономического обоснования и эскизного проекта нового мусорного полигона, которые должны включать следующее: - пояснительную записку, включающую доступные исходные документы, пояснения к расчетам и чертежам, включая: - подготовку плана местности, где предусматривается расположение полигона, - подготовку прогноза производства отходов, включая прогноз общего количества отходов и прогноз состава отходов, отбираемых для вторичного использования, - проверку общего соответствия выбранного места для постройки полигона твердых отходов, учитывая наличие факторов, лимитирующих или исключающих его расположение, - определение площади, необходимой для захоронения отходов, предусматривая, что она должна служить не менее 12 лет, - определение мощности мусоросортирующий установки, - определение мощности установки для сжигания останков животных, - расчет количества инфильтрата и прогноз его состава, - расчет количества ливневых стоков с территории полигона, - расчёт количества биогаза и прогноз ее состава. - генплан полигона (масштабированный), - поясняющие расчеты, чертежи и схемы по следующим статьям: - ячейка для размещения захораниваемых отходов, - пункт приема отходов – КПП, весы, система регистрации, - здания и сооружения, - система водоснабжения, - система сбора и очистки инфильтрата, - система сбора и очистки бытовых сточных вод, - система сбора и очистки ливневых вод, - система электроснабжения, - дороги и площадки, - инспекционная кольцевая дорога и забор вокруг полигона, - мусоросортировочная линия, включая ангар и оборудование, - техника, необходимая для управления полигоном, - Ориентировочная стоимость работ, - Земельные и другие документы, которые будут доступны на срок подготовления эскизного проекта. 3. Объем работ. 3.1. Принципиальная внутренняя инфраструктура полигона должна включать следующие основные компоненты: - участок для складирования отходов - ячейку для захоронения отходов, площадь которой зависит от количества захороняемых отходов (крутизна склона горы отходов не более чем 1/3), которая изолируется от натурального грунта изолирующей пленкой (полиэтилен высокой плотности толщиной 2 мм или более), которая подстилается бентонитовым слоем толщиной не менее 1 см и перекрывается геотекстилем весом 800 г/см2 или натуральным природным материалом как глина, также оборудуется водопроницаемым слоем для сбора инфильтрата - обычно песчаный слой, фракция 16-32 мм, толщина 0,5 м и с коэффициентом фильтрации не менее 8 м/сут или другим химически стойким материалом с аналогичными фильтрационными свойствами. В этой зоне располагаются трубы для сбора инфильтрата. Ячейка должна быть обрамлена изолированными бортами для предотвращения распространения инфильтрата за пределами ячейки для захоронения отходов. - хозяйственную зону, которая включает: - административное здание, имеющее лабораторию, оборудованную для отбора проб отходов, инфильтрата и ливневых вод, почвы (грунта) и воздуха, а также котельную, - контрольно–пропускной пункт, прилегающий к административному зданию и оборудованный барьером, дезинфекционной ямой и платформой для взвешивания мусоровозов, - гараж с ремонтной мастерской, - складскую зону с заправочными материалами для техники, работающей на полигоне, - сооружение для временного хранения отобранных бытовых опасных отходов, - мойку для мусоровозов, - внутренние подъездные пути и площади: - пути подъезда и отъезда к ячейке отходов, мусоросортировочной станции, очистным сооружениям и противопожарному бассейну, а также к административному зданию, гаражу и к всем другим элементам инфраструктуры, где это необходимо, - стоянку для техники и механизмов, стоянку для транспорта персонала и клиентов, - площадь для компостирования отходов, - площади для сбора крупногабаритных, электронно-электрических отходов, - площадь для сбора и дробления строительных отходов, - площадь для хранения резервного грунта для регулярного перекрытия захороненных отходов - инженерные сооружения и коммуникации: - трансформаторную станцию и электросеть, включая освещение полигона, - скважину для водоснабжения с зоной строгой санитарной охраны и сетью для водоснабжения, - бассейн для сбора инфильтрата и очистные сооружения, - систему сбора ливневых вод и бассейн для противопожарной охраны, являющийся одновременно местом сборa ливневых вод, - систему сбора и очистки сточных бытовых вод, - очистные сооружения для инфильтрата, модули для очистки бытовых сточных вод и ливневых вод, - забор вокруг полигона, - инфраструктура мусоросортировочного завода (дополнительно к хозяйственной зоне): - ангар для расположения сортировочной линии, размещения отсортированных отходов; навес для контейнеров, обслуживающей техники, и механизмов, - электроснабжение и освещение ангара, - сеть водоснабжения, - система сбора сточных вод. - установка для сжигания останков животных, работающее на газе или жидком топливе. В начальной стадии полигона не предусматривается строительство системы сбора и утилизации биогаза. Это определяется следующими тремя основными причинами: - тем, что в первые годы эксплуатации полигона (ячейки отходов) образование биогаза ограниченное. Начало сбора ее, в зависимости от количества и состава отходов, обычно планируют на 3-5 год после начала эксплуатации, - создание горизонтальной системы сбора биогаза в ячейке одновременно с ее заполнением нецелесообразно, учитывая небольшое количество захороняемых отходов, - необходимость разумной экономии средств, учитывая финансовые возможности будущего пользователя системы. Поэтому в рамках технико-экономического обоснования и эскизного проекта требуется разработка принципиальной схемы горизонтальной системы для сбора и утилизации биогаза. Для этого надо спрогнозировать количество и состав биогаза. 3.2. Внешняя инфраструктура должна включать следующие составные части: - подъездную дорогу, асфальтированную или гравийную, - электроснабжение, - водоснабжение. Источник водоснабжения может находиться на полигоне, если для этого используются подземные воды, - водоотведение – отдельно для инфильтрата и ливневых стоков (включая снеготаяние). Другой вариант – ливневые стоки могу быть направлены на противопожарный бассейн, - инспекционная кольцевая дорога вокруг полигона – может быть гравийная. 3.3. Исполнитель должен предложить комплект оборудования и техники, необходимых для обслуживания полигона, включая линию для сортировки отходов. Для полигона эта техника включает (как минимум): - компактор для сжатия отходов в ячейке захоронения отходов или тяжёлый гусеничный бульдозер, - фронтальный погрузчик, - самосвал для перевозки перекрывающего грунта и других грузов, связанных с работой полигона, - ворошитель для компоста, при необходимости, - дробилку для строительных отходов, - высоконапорный насос для мойки машин и контейнеров, - необходимое оборудование для лаборатории, гаража – ремонтных мастерских, очистных сооружений, насосы, контейнера и т.д. Для мусоросортировочного комплекса (как минимум): - мусоросортировочная линия с контейнерами, прессом для сжатия отходов г др., - электропогрузчик для перемещения отходов, подготовленных для переработки. |  |
| 4. Оформление сдаваемой документации Документация подготавливается в 3 идентичных экземплярах - 2 для Заказчика и 1 для Исполнителя. Каждый из экземпляров включает 100% распечатку плюс 100% электронную версию на независимом носителе (флешка). Оформление документов: - текстовая часть – Word, таблицы - Excel, рисунки и схемы – PDF, - чертежи – Autocad, при необходимости - PDF, - копии оригинальных документов – PDF, - специализированные расчёты – прогноз количества отходов, количество и состав биогаза, количество и состав фильтрата и др. будут представлены в версии РDF. 5. Сроки выполнения работ Срок для выполнения работы – 3 календарных месяца, считая с даты подписания договора о выполнении работы. Срок для выполнения работы не учитывает срок рассмотрения документации государственными органами и органами местного самоуправления. 6. Подотчетность: Исполнитель подотчетен в своей работе руководителю Проекта. Руководитель Проекта оставляет за собой право запросить информацию о текущем статусе реализации Технического задания. |  |